ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Канализационная насосная станция

| Контактная информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик*: |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо*: |  |  |  |  |  |
| Телефон*: |  |  |  |  |  |
| Электронная почта*: |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта*: |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения*: |  |  |  |  |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |
| Требуемая максимальная производительность насосной станции*: |  |  |  |  |  |
| Требуемый общий напор насосов*: м; геометрический напор*: м |  |  |  |  |  |
| Количество насосов: рабочих; 1 резервных; на склад |  |  |  |  |  |
| Тип стока*: хозяйственно-бытовые; ливневые; промышленные |  |  |  |  |  |
| Наличие нефтепродуктов: мг/л; содержание взвешенных веществ: мг/л; температура: оС; плотность жидкости: кг/м3 |  |  |  |  |  |
| Шкаф управления* |  |  |  |  |  |
| Метод пуска насосов: прямой пуск, плавный пуск, звезда/треугольник |  |  |  |  |  |
| Секция автоматического ввода резерва (АВР) |  |  | Исполнение: внутреннее; уличное |  |  |
| Дополнительные опции шкафа управления |  |  |  |  |  |
| Корпус КНС |  |  |  |  |  |
| Глубина подводящего сливного коллектора А*: мм |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр подводящего коллектора В*: мм |  |  |  |  |  |
| Внешний диаметр подводящего коллектора В*: мм |  |  |  |  |  |
| Материал подводящего коллектора: |  |  |  |  |  |
| Направление подводящего коллектора: |  |  |  |  |  |
| Глубина заложения напорного коллектора D*: мм |  |  |  |  |  |
| Количество напорных труб*: |  |  |  |  |  |
| Диаметр напорных труб внешний С*: мм |  |  |  |  |  |
| Материал напорных труб: |  |  |  |  |  |
| Расстояние между напорными трубами G: мм |  |  |  |  |  |
| Глубина корпуса КНС E: мм |  |  |  |  |  |
| Диаметр корпуса КНС F: мм |  |  |  |  |  |
| Направление напорных трубопроводов: |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция: | Колодец перед КНС с задвижкой/измельчителем: |  |  |  |  |
| Ножевая задвижка шиберная на подводящем трубопроводе: |  |  |  |  |  |
| Измельчитель на подводящем трубопроводе: |  |  |  |  |  |
| Колодец после КНС с расходомерами/запорной арматурой: |  |  |  |  |  |
| Расходомер внутри КНС: |  |  |  | Сборный утепленный павильон: |  |
| Газоанализатор: |  |  | Грузоподъемное устройство с талью: |  |  |
| Другое дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| * - обязательно к заполнению. |  | ooomz.ru |  |  |  |